УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации МО, городского  поселения

Е.И. Зуев

«12»  апреля 2013 г.

ПАСПОРТ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,

ПОДВЕРЖЕНОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

| Наименование населённого пункта | п. Качуг |
| --- | --- |
| Наименование городского (сельского) поселения | Администрация МО, городского поселения |
| Наименование муниципального района | Качугский район |
| Наименование городского округа | - |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Иркутская область |

Краткое описание населённого пункта

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, км2 | 30,06 |
| 2 | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 6971 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел. | 7300 |
| 4 | Общая протяжённость участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком, км. | - |
| 5 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта, га | 92 |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | - |
| 7 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, мин. | 20 |

#### Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны,

#### привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте

| Наименование подразделения, адрес | Вид пожарной охраны | Расстояние до населенного пункта, км | Время прибытия к месту вызова, мин | Техника в расчёте (вид/кол-во) | Техника в резерве (вид/кол-во) | Численность личного состава (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В карауле |
| Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта |
| П.Качуг ПЧ-49 ОГУ 2 ОФПС по Иркутской области. ул Нагорна,2 | ПЧ-49 ОГУ 2 ОФПС | 0 | 10 | 4 АЦ в боевом расчете , 1УАЗ 330994 1ЗИЛ бортовой 131 вспомогательная | 2 АЦ | 41 | 8 |

Показатели и критерии готовности населённого пункта

к климатическому сроку начала пожароопасного сезона

| № п\п | Показатель готовности | Критерий готовности (имеется/отсутствует) | Регламентирующий нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | отсутствует | ФЗ-123 ст.69п.15; ст.75; ППБ в лесах п.10 (Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417) ППБ 01-03 п.112 |
| 2 | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяжённости участка (ов) границы населённого пункта с лесным участком | имеется | ФЗ-123 ст.69 п.15; ППБ в лесах п.10 (Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417) ППБ 01-03 п.30 |
| 3 | Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | имеется | ППБ в лесах п.10 (Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417) ППБ 01-03 п.21; 32 |
| 4 | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации | имеется | ФЗ-69 ст.19 ППБ 01-03 п.114; Пр.МЧС РФ № 687 от 14.10.2008 г. «Об утверждении Положения об организации и ведении ГО в муниципальных образованиях и организациях» п.15 |
| 5 | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре | имеется | ППБ 01-03 п.118 |
| 6 | Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности | отсутствует | ФЗ-123 ст.62 ФЗ-69 ст.19 |
| 7 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и т.п), отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, расположенные в пределах 500 м от любого строения населенного пункта | отсутствует | ФЗ-123 ст.68; 90п.3; 126; 127; ФЗ-69 ст.19 ППБ 01-03 п.89; 95 |
| 8 | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | имеется | ФЗ-123 ст.90 п.1; ФЗ-69 ст.19 ППБ 01-03 п.23;28; 89; |
| 9 | Площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения | имеется | ФЗ-69 ст.19 ППБ 01-03 п.94 |
| 10 | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона | имеется | ФЗ-123 ст.90 п.3; 126; 127; ППБ 01-03 п. 89 |
| 11 | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним | имеется | ППБ 01-03 п. 90 |
| 12 | Исправное наружное освещение в темное время суток территории населенного пункта | имеется | ППБ 01-03 п. 27 |
| 13 | Добровольное пожарное формирование | имеется | ФЗ-69 ст.4;13;19; ФЗ-123 ст.76 ППБ 01-03 п. 11 Проект ФГУ ВНИИПО МЧС России от 23.10.2009 г. ФЗ «О добровольной пожарной охране» |
| 14 | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты багры и т.п) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований | имеется | ФЗ-123 ст.43;47; 105;108;110; Гл.27;28;29; ФЗ-69 ст.19 ППБ 01-03 п.105; 106;107;108; |
| 15 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров | имеется | ФЗ-123 ст.19 ФЗ-69 ст.19 ППБ 01-03 п.9;112; 116;117 |
| 16 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населенного пункта | имеется | ФЗ-123 ст.63 ФЗ-69 ст.19 |
| 17 | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям | имеется | ФЗ-69 ст.19 ФЗ-123 ст. 76 |

Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону:

п. Качуг

(полное наименование населенного пункта)

ГОТОВ к летнему пожароопасному сезону*