ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы избежать пожара и гибели людей соблюдайте следующие правила:

1. не курите в постели и не пользуйтесь открытым огнем на чердаках, в кладовых, сараях;

2. не храните на чердаках жилых домов горючие материалы (сено, старую мебель и т.д.)

3. выключайте электронагревательные приборы и газовые приборы уходя из дома;

4. не пользуйтесь самодельными электрическими приборами;

5. не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивания электропроводов обоями, не вешайте на провода различные предметы;

6. не пользуйтесь самодельными электро предохранителями «жучками» в аппаратах защиты;

7. не допускайте эксплуатацию печей с трещинами и разрушениями, а так же без пред топочного листа;

8. не допускайте эксплуатацию печей без разделки (кирпичного утолщения кладки в местах прохождения

дымохода через сгораемые конструкции кровли);

9. не допускайте к монтажу (кладке) печей и каминов лиц, не имеющих специального разрешения (лицензии);

10. не складируйте около печи горючие материалы;

11. производите очистку дымоходов не реже одного раза в 2 месяца;

12. не складируйте горючий материал (сено, солому, дрова и т.д.) в непосредственной близости от строений и линий электропередач;

13. не поручайте детям присматривать за включенными электроприборами и газовыми приборами;

14. не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина, и т.д. в доступных для детей местах;

15. не оставляйте детей без присмотра;

16. не загромождайте проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, а так же к пожарным гидрантам и водоемам;

17. установите в летний период около жилого дома емкость с водой.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

1. При возникновении пожара немедленно вызовите службу спасения по телефону «01» (при звонке с сотового телефона 112. ЕДДС 31-0-77.

При эвакуации из задымленного помещения рекомендуется закрывать лицо, смоченной

водой тканью, это способствует предотвращению ожога верхних дыхательных путей и облегчает

дыхание.

Будьте осторожны с огнем! В каждой квартире или жилом доме рекомендуем иметь огнетушители.

ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы избежать пожара и гибели людей соблюдайте следующие правила:

1. не курите в постели и не пользуйтесь открытым огнем на чердаках, в кладовых, сараях;

2. не храните на чердаках жилых домов горючие материалы (сено, старую мебель и т.д.)

3. выключайте электронагревательные приборы и газовые приборы уходя из дома;

4. не пользуйтесь самодельными электрическими приборами;

5. не допускайте эксплуатацию ветхой электропроводки, заклеивания электропроводов обоями, не вешайте на провода различные предметы;

6. не пользуйтесь самодельными электро предохранителями «жучками» в аппаратах защиты;

7. не допускайте эксплуатацию печей с трещинами и разрушениями, а так же без пред топочного листа;

8. не допускайте эксплуатацию печей без разделки (кирпичного утолщения кладки в местах прохождения

дымохода через сгораемые конструкции кровли);

9. не допускайте к монтажу (кладке) печей и каминов лиц, не имеющих специального разрешения (лицензии);

10. не складируйте около печи горючие материалы;

11. производите очистку дымоходов не реже одного раза в 2 месяца;

12. не складируйте горючий материал (сено, солому, дрова и т.д.) в непосредственной близости от строений и линий электропередач;

13. не поручайте детям присматривать за включенными электроприборами и газовыми приборами;

14. не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина, и т.д. в доступных для детей местах;

15. не оставляйте детей без присмотра;

16. не загромождайте проезды и подъезды к зданиям и сооружениям, а так же к пожарным гидрантам и водоемам;

17. установите в летний период около жилого дома емкость с водой.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

1. При возникновении пожара немедленно вызовите службу спасения по телефону «01» (при звонке с сотового телефона 112. ЕДДС 31-0-77.

При эвакуации из задымленного помещения рекомендуется закрывать лицо, смоченной

водой тканью, это способствует предотвращению ожога верхних дыхательных путей и облегчает

дыхание.

Будьте осторожны с огнем! В каждой квартире или жилом доме рекомендуем иметь огнетушители.